## IO
Lp | Typ | Nazwa - schemat | Nazwa PLC | Komentarz | Adres
1 | AI | TT01_TempZasil_K_34_5 | TT01_TempZasil_K_34_5 | Temperatura zasilania z K_34_5
2 | AI | TT02_TempPowr_K_34_5 | TT02_TempPowr_K_34_5 | Temperatura powrotu w kierunku K_34_5
3 | AI | TT03_TemZasil_ | TT03_TemZasil_ | Temperatura w kierunku
4 | AI | TT04_TempPowr_K_34_14 | TT04_TempPowr_K_34_14 | Temperatura powrotu z K_34_14
5 | AI | TT05_TempZasil_SC_E_Plater | TT05_TempZasil_SC_E_Plater | Temperatura zasilania w kierunku S.C. E. Plater
6 | AI | TT06_TempPowr_SC_E_Plater | TT06_TempPowr_SC_E_Plater | Temperatura powrotu z S.C. E. Plater
7 | AI | PT01_CisnZasil_ K_34_5 | PT01_CisnZasil_ K_34_5 | CIśnienie zasilania z K_34_5
8 | AI | PT02_CisnPowr_ K_34_5 | PT02_CisnPowr_ K_34_5 | CIśnienie powrotu w kierunku K_34_5
9 | AI | PT03_CisnZasil_K_34_14 | PT03_CisnZasil_K_34_14 | Ciśnienie zasilania w kierunku K_34_14
10 | AI | PT04_CisnPowr_K_34_14 | PT04_CisnPowr_K_34_14 | Ciśnienie powrotu z K_34_14
11 | AI | PT05_CisnZasil_SC_E_Plater | PT05_CisnZasil_SC_E_Plater | Ciśnienie zasilania w kierunku S.C E. Plater
12 | AI | PT06_CisnPowr_SC_E_Plater | PT06_CisnPowr_SC_E_Plater | Ciśnienie powrotu z S.C E. Plater
13 | AI | TTs_TempSzafy | TTs_TempSzafy | Temperatura szafy
14 | AI | TTk_TempKom | TTk_TempKom | Temperatura w komorze
15 | AI | TTz_TempZewn | TTz_TempZewn | Temperatura zewnętrzna
16 | AI |  | rezerwa1 | rezerwa1
17 | DI | OtwAKPiA | OtwAKPiA | Otawrcie szafy AKPiA
18 | DI | ObcKom | Czujn_Zal_pow_20cm | Zalanie komory > 0.2m
19 | DI | ObcKomPodz | Czujn_Zal_pow_1m | Zalanie komory > 1m
20 | DI | ObcKomNadz | Zasilanie | Kontrola zasilania
21 | DI | Czujn_Zal>0.2m | ObcKom | Obecność w komorze
22 | DI | ZasilCzujnRuchu_CZ1 | ZasilDRC | Zasilanie zasilacza DRC_180B
23 | DI | ZasilKontaktDrzwi | ZasilPompOdw | Zasilanie pompy odwadniającej
24 | DI | ZasilCzujnRuchu_CZ2 | ZasilPlywZalania | Zasilanie pływaków kontroli zalania
25 | DI | ZasilCzujnRuchu_CZ3 | ZasilCzujnRuchu | Zasilanie czujnika ruchu
26 | DI | ZasilPływaka | ZasilKontaktDrzwi | Zasilanie kontaktrona otwarcia drzwi

## Struktura
level_name1 | level_type1 | level_name2 | level_type2 | level_name3 | level_type3 | level_name4 | level_type4 | level_name5 | level_type5
PC_SPC | PC_SPC_xxx
Unit_Measurements | Struct
|  | Unit | Unit_Measurement_xxx
|  | EM_InputConditioning | Struct
|  |  |  | AI | AI
|  | EM_OutputConditioning | Struct
|  |  |  | AO | AO
|  | WK_1 | WK_xxx
|  | WK_2 | WK_xxx
|  | WK_3 | WK_xxx
Unit_PowerManagement | Struct
|  | Unit | Unit_PowerManagement_xxx
|  | CM_PAC3220 | CM_PowerAnalyser_xxx
|  | CM_CPK_MC | CM_MC_xxx
Unit_Circulation | Struct
|  | Unit | Unit_circulation_xxx
|  | CM_CisnDysp_SP_PV | CM_PVSPManagemnet_xxx
|  | CM_PowerRegulator | CM_Power_Ctrl_xxx
|  | EM_SupplyLine | Struct
|  |  |  | EM | EM_SupplyLine_xxx
|  |  |  | CM_Pump | Array[1.."PMP_NB"] of "CM_PumpCtrl_xxx"
|  | EM_ColdMixValve | Struct
|  |  |  | EM | CM_MixValveCtrl_xxx
|  |  |  | CM_ColdMixValve | CM_MixValve_xxx
Unit_HeatGenerator | Struct
|  | Unit | Unit_Heatgen_xxx
|  | CM_FuelPumps_APK | CM_FuelPumps_xxx
|  | EM_HeatGenerators | Struct
|  |  |  | EM | EM_HeatGenerators_xxx
|  |  |  | CM_HeatGen | Array[1.."KOT_NB"] of "CM_HeatGen_xxx"
|  | EM_Fuealtank | Struct
|  |  |  | EM | EM_FuelTank_xxx
|  |  |  | CM_FuelPumps_APL | CM_FuelPumps_xxx
|  |  |  | CM_Tank | Array[1.."TANK_NB"] of "CM_Tank_xxx"
|  |  |  | CM_MainTank | CM_Tank_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZLZ | CM_SOValve_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZLO | CM_SOValve_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZLT | Array[1.."TANK_NB"] of "CM_SOValve_xxx"
|  |  |  | CM_ZO_ZLS | Array[1.."TANK_NB"] of "CM_SOValve_xxx"
|  | CM_PressureReturnCtrl | CM_SOValve_xxx

## ICO
| name | type | path | comment | unit
0 | TT01_TempZasil_K_34_5 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT01_TempZasil_K_34_5 | Temperatura zasilania z K_34_5 | degC
1 | TT02_TempPowr_K_34_5 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT02_TempPowr_K_34_5 | Temperatura powrotu w kierunku K_34_5 | degC
2 | TT03_TemZasil_ | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT03_TemZasil_ | Temperatura w kierunku | degC
3 | TT04_TempPowr_K_34_14 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT04_TempPowr_K_34_14 | Temperatura powrotu z K_34_14 | degC
4 | TT05_TempZasil_SC_E_Plater | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT05_TempZasil_SC_E_Plater | Temperatura zasilania w kierunku S.C. E. Plater | degC
5 | TT06_TempPowr_SC_E_Plater | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT06_TempPowr_SC_E_Plater | Temperatura powrotu z S.C. E. Plater | degC
6 | PT01_CisnZasil_ K_34_5 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT01_CisnZasil_ K_34_5 | CIśnienie zasilania z K_34_5 | kPa
7 | PT02_CisnPowr_ K_34_5 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT02_CisnPowr_ K_34_5 | CIśnienie powrotu w kierunku K_34_5 | kPa
8 | PT03_CisnZasil_K_34_14 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT03_CisnZasil_K_34_14 | Ciśnienie zasilania w kierunku K_34_14 | kPa
9 | PT04_CisnPowr_K_34_14 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT04_CisnPowr_K_34_14 | Ciśnienie powrotu z K_34_14 | kPa
10 | PT05_CisnZasil_SC_E_Plater | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT05_CisnZasil_SC_E_Plater | Ciśnienie zasilania w kierunku S.C E. Plater | kPa
11 | PT06_CisnPowr_SC_E_Plater | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT06_CisnPowr_SC_E_Plater | Ciśnienie powrotu z S.C E. Plater | degC
12 | TTs_TempSzafy | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TTs_TempSzafy | Temperatura szafy | degC
13 | TTk_TempKom | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TTk_TempKom | Temperatura w komorze | degC
14 | TTz_TempZewn | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TTz_TempZewn | Temperatura zewnętrzna | degC
15 | rezerwa1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.rezerwa1 | rezerwa1
16 | Pump | Pump | Unit_Circulation.EM_SupplyLine.CM_Pump