## IO
Lp | Typ | Nazwa - schemat | Nazwa PLC | Komentarz | Adres
1 | AI | TT01_TempZasil_PLD3 | TT01_TempZasil_PLD3 | Temperatura zasilania z PLD3
2 | AI | TT02_TempPowr_PLD3 | TT02_TempPowr_PLD3 | Temperatura powrotu w kierunku PLD3
3 | AI | PT01_CisnZasil_PLD3 | PT01_CisnZasil_PLD3 | Ciśnienie zasilania z PLD3
4 | AI | PT02_CisnPowr_PLD3 | PT02_CisnPowr_PLD3 | Ciśnienie powrotu w kierunku PLD3
5 | AI | PT03_CisnZasil_JKK20 | PT03_CisnZasil_JKK20 | Ciśnienie zasilania w kierunku JKK20
6 | AI | PT04_CisnPowr_JKK20 | PT04_CisnPowr_JKK20 | Ciśnienie powrotu z JKK20
7 | AI | TTs_TempSzafy | TTs_TempSzafy | Temperatura Szafy
8 | AI | TTk_TempKom | TTk_TempKom | Temperatura w komorze
9 | AI | TTz_TempZewn | TTz_TempZewn | Temperatura zewnętrzna
10 | AI |  | Rezerwa1 | Rezerwa1
11 | AI |  | Rezerwa2 | Rezerwa2
12 | AI |  | Rezerwa3 | Rezerwa3
17 | DI | OtwAKPiA | OtwAKPiA | Otawrcie szafy AKPiA
18 | DI | Czujn_Zal>0.2m | Czujn_Zal>0.2m | Zalanie komory > 0.2m
19 | DI | Czujn_Zal>1m | Czujn_Zal>1m | Zalanie komory > 1m
20 | DI | Zasilanie | Zasilanie | Kontrola zasilania
21 | DI | ObcKom | ObcKom | Obecność w komorze
22 | DI | ZasilDRC | ZasilDRC | Zasilanie zasilacza DRC-180B
23 | DI | ZasilPompOdw | ZasilPompOdw | Zasilanie pompy odwadniającej
24 | DI | ZasilPlywZalania | ZasilPlywZalania | Zasilanie pływaków kontroli zalania
25 | DI | ZasilCzujnRuchu | ZasilCzujnRuchu | Zasilanie czujnika ruchu
26 | DI | ZasilKontaktDrzwi | ZasilKontaktDrzwi | Zasilanie kontaktrona otwarcia drzwi

## Struktura
level_name1 | level_type1 | level_name2 | level_type2 | level_name3 | level_type3 | level_name4 | level_type4 | level_name5 | level_type5
PC_SPC | PC_SPC_xxx
Unit_Measurements | Struct
|  | Unit | Unit_Measurement_xxx
|  | EM_InputConditioning | Struct
|  |  |  | AI | AI
Unit_PowerManagement | Struct
|  | Unit | Unit_PowerManagement_xxx