## IO
Lp | Typ | Nazwa - schemat | Nazwa PLC | Komentarz | Adres
1 | AI | TT01_TempZasil_JKK13 | TT01_TempZasil_JKK13 | Temperatura zasilania z JKK13
2 | AI | TT02_TempPowr_JKK13 | TT02_TempPowr_JKK13 | Temperatura powrotu w keirunku JKK13
3 | AI | TT03_TemZasil_SPC_Kart | TT03_TemZasil_SPC_Kart | Temperatura w kierunku SPC Kartuska
4 | AI | TT04_TempPowr_SPC_Kart | TT04_TempPowr_SPC_Kart | Temperatura powrotu z SPC Kartuska
5 | AI | TT05_TempZasil_SC_Rogacz | TT05_TempZasil_SC_Rogacz | Temperatura zasilania w kierunku S.C. Rogaczewskiego
6 | AI | TT06_TempPowr_SC_Rogacz | TT06_TempPowr_SC_Rogacz | Temperatura powrotu z S.C. Rogaczewskiego
7 | AI | PT01_CisnZasil_JKK13 | PT01_CisnZasil_JKK13 | CIśnienie zasilania z JKK13
8 | AI | PT02_CisnPowr_JKK13 | PT02_CisnPowr_JKK13 | CIśnienie powrotu w kierunku JKK13
9 | AI | PT03_CisnZasil_SPC_Kart | PT03_CisnZasil_SPC_Kart | Ciśnienie zasilania w kierunku SPC Kartuska
10 | AI | PT04_CisnPowr_SPC_Kart | PT04_CisnPowr_SPC_Kart | Ciśnienie powrotu z SPC Kartuska
11 | AI | PT05_CisnZasil_SC_Rogacz | PT05_CisnZasil_SC_Rogacz | Ciśnienie zasilania w kierunku S.C Rogaczewskiego
12 | AI | PT06_CisnPowr_SC_Rogacz | PT06_CisnPowr_SC_Rogacz | Ciśnienie powrotu z S.C Rogaczewskiego
13 | AI | TTs_TempSzafy | TTs_TempSzafy | Temperatura szafy
14 | AI | TTk_TempKom | TTk_TempKom | Temperatura w komorze
15 | AI | TTz_TempZewn | TTz_TempZewn | Temperatura zewnętrzna
16 | AI |  | Rezerwa1 | Rezerwa1
17 | DI | OtwAKPiA | OtwAKPiA | Otawrcie szafy AKPiA
18 | DI | Czujn_Zal>0.2m | Czujn_Zal>0.2m | Zalanie komory > 0.2m
19 | DI | Czujn_Zal>1m | Czujn_Zal>1m | Zalanie komory > 1m
20 | DI | Zasilanie | Zasilanie | Kontrola zasilania
21 | DI | ObcKom | ObcKom | Obecność w komorze
22 | DI | ZasilDRC | ZasilDRC | Zasilanie zasilacza DRC-180B
23 | DI | ZasilPompOdw | ZasilPompOdw | Zasilanie pompy odwadniającej
24 | DI | ZasilPlywZalania | ZasilPlywZalania | Zasilanie pływaków kontroli zalania
25 | DI | ZasilCzujnRuchu | ZasilCzujnRuchu | Zasilanie czujnika ruchu
26 | DI | ZasilKontaktDrzwi | ZasilKontaktDrzwi | Zasilanie kontaktrona otwarcia drzwi

## Struktura
level_name1 | level_type1 | level_name2 | level_type2 | level_name3 | level_type3 | level_name4 | level_type4 | level_name5 | level_type5
PC_SPC | PC_SPC_xxx
Unit_Measurements | Struct
|  | Unit | Unit_Measurement_xxx
|  | EM_InputConditioning | Struct
|  |  |  | AI | AI
Unit_PowerManagement | Struct
|  | Unit | Unit_PowerManagement_xxx