## IO
Lp | Typ | Nazwa - schemat | Nazwa PLC | Komentarz | Adres
1 | AI | FT01_Przeplyw | FT01_Przeplyw | Przepływ
2 | AI | TTs_TempSzafy | TTs_TempSzafy | Temperatura szafy
3 | AI | TTz_TempZewn | TTz_TempZewn | Temperatura zawenętrzna
4 | AI | PT07_CisnZasil_WRZ6 | PT07_CisnZasil_WRZ6 | Ciśnienie w kierunku WRZ6
5 | AI | PT08_CisnPowr_WRZ6 | PT08_CisnPowr_WRZ6 | Ciśnienie powrotu z WRZ6
6 | AI | TTk_TempKom | TTk_TempKom | Temperatura w komorze podziemnej
7 | AI | PT01_CisnZasil_PLN1 | PT01_CisnZasil_PLN1 | Ciśnienie zasilania z PLN1
8 | AI | PT02_CisnPowr_PLN1 | PT02_CisnPowr_PLN1 | Ciśnienie powrotu w kierunku PLN1
9 | AI | PT03_CisnZasil_Bypass | PT03_CisnZasil_Bypass | Ciśnienie zasilania Bypass
10 | AI | PT04_CisnPowr_Bypass | PT04_CisnPowr_Bypass | Ciśnienie powrotu Bypass
11 | AI | PT05_CisnZasil_PLN12 | PT05_CisnZasil_PLN12 | Ciśnienie zasilania w kierunku PLN12
12 | AI | PT06_CisnPowr_PLN12 | PT06_CisnPowr_PLN12 | Ciśnienie powrotu z PLN12
13 | AI | TT01_TempZasil_PLN1 | TT01_TempZasil_PLN1 | Temperatura zasliania z PLN1
14 | AI | TT02_TempPowr_PLN1 | TT02_TempPowr_PLN1 | Temperatura powrotu w kierunku PLN1
15 | AI | TT04_TempPowr_WRZ6 | TT04_TempPowr_WRZ6 | Temperatura powrotu z WRZ6
16 | AI | TT06_TempPowr_PLN12 | TT06_TempPowr_PLN12 | Temperatura powrotu z PLN12
17 | DI | OtwAKPiA | OtwAKPiA | Otawrcie szafy AKPiA
18 | DI | ObcKom | Czujn_Zal>0.2m | Obecność w komorze AKPiA
19 | DI | ObcKomPodz | Czujn_Zal>1m | Obecność w komorze podziemnej
20 | DI | ObcKomNadz | Zasilanie | Obecność w komorze naziemnej
21 | DI | Czujn_Zal>0.2m | ObcKom | Zalanie komory > 0.2m
22 | DI | ZasilCzujnRuchu_CZ1 | ZasilDRC | Zasilanie czujnika ruchu CZ1
23 | DI | ZasilKontaktDrzwi | ZasilPompOdw | Zasilanie kontakorna otwarcia drzwi
24 | DI | ZasilCzujnRuchu_CZ2 | ZasilPlywZalania | Zasilanie czujnika ruchu CZ2
25 | DI | ZasilCzujnRuchu_CZ3 | ZasilCzujnRuchu | Zasilanie czujnika ruchu CZ3
26 | DI | ZasilPływaka | ZasilKontaktDrzwi | Zasilanie pływaka komory podziemnej

## Struktura
level_name1 | level_type1 | level_name2 | level_type2 | level_name3 | level_type3 | level_name4 | level_type4 | level_name5 | level_type5
PC_SPC | PC_SPC_xxx
Unit_Measurements | Struct
|  | Unit | Unit_Measurement_xxx
|  | EM_InputConditioning | Struct
|  |  |  | AI | AI
Unit_PowerManagement | Struct
|  | Unit | Unit_PowerManagement_xxx